## Slide 1: Cooldown data to calibrate
R(T) Coefficients | n_coeff, T^n | dR/dT coefficients | n_coeff, T^n
1154.28879 | 0 | 0 | 
-25.8378 | 1 | -25.8378 | 0
0.31212 | 2 | 0.62424 | 1
-0.00219 | 3.00E+00 | -0.00657 | 2
8.91E-06 | 4.00E+00 | 3.56417E-05 | 3
-1.96E-08 | 5.00E+00 | -9.8193E-08 | 4
1.81E-11 | 6.00E+00 | 1.08756E-10 | 5
Seems to be some disagreement in behavior for higher-T (should not have positive slope yet). Possibly an artifact of R2 maximization, see step-like response in R(T) for 280-300 K due to signal discretization